仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 门禁预约系统 |
| --- | --- |
| 主要用途描述：室外笼式足球场、排球场、网球场门禁预约管理 |  |
| 参数要求： - 为现有笼式足球场、排球场、网球场安装防水、防雷、防撞门禁一体机及电磁锁； - 实名身份信息认证与并能够按照用户提出的预约规则进行管理； - 无缝接入学校统一身份认证平台； - 用户可在系统中实时看到每块场地的实时预约动态显示； - 可识别教工身份识别并作个性化权限设置。 |  |