仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 二极管阵列检测器

主要用途描述： 科研需求，适配实验室已有的液相色谱仪升级，主要用于医药研究、生物化学等领域中，以较快的分析速度、分离度和灵敏度，对各类化合物进行检测、分析和定量。

参数要求： 一、技术参数 - 二极管阵列检测器 - 波长范围：190-800nm - ★带宽：1.2nm，始终保持 - 波长准确度：±1nm - 基线噪音：±1×10-6 AU, - 吸收范围：0.0001-4.0000 AUFS - 光源：氘灯，寿命≧2000小时 - ★流通池：梯形光导全反射流动池，消除示差折光效应 - 池长：10mm