仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 挂式空调、柜式空调

主要用途描述：OSCE基地考站制冷制暖空调

参数要求：7台挂式空调（1P）、1台柜式空调（5P） 挂式空调 1.面板材质：普通塑料 2.匹数：1匹 3.类型：壁挂式、冷暖、变频、上下扫风、低噪音 柜式空调 1.面板材质：普通塑料 2.匹数：5匹 3.类型：立柜式、冷暖、定频、上下左右扫风、低噪音