南京中医药大学教学组团楼宇实验室主通道门禁系统改造项目

遴  选  文  件

南京中医药大学实验室与设备管理处

南京中医药大学实验室与设备管理处现就“南京中医药大学教学组团楼宇实验室主通道门禁系统改造项目”进行公开遴选，为了维护双方的合法权益，使整个采购工作诚信、公平、公正，确保工程质量，现将具体采购事宜公告如下：

一、项目基本情况

1.项目编号：NZYSSCLX2026-02。

2.项目名称：南京中医药大学教学组团楼宇实验室主通道门禁系统改造项目。

3.项目地点：仙林校区。

4.项目预算：19万元。

5.最高限价：19万元，超过最高限价视为无效响应。

6.采购需求：拆除教学组团楼宇实验室主通道非校园一卡通门禁，新安装40个校园一卡通门禁（具备刷校园卡、扫校园微财务电子二维码、刷人脸开门功能；门禁电源与烟感报警联动，发生报警情况自动断电开门），为约110个实验室主通道门禁加装超时报警功能模块。项目免费质保期不少于1年。

门禁主机和超时报警设备要求见附件 “门禁主机和超时报警设备技术参数需求”。

7.合同履行期限：自合同签订之日起30个日历日内完成。

8.本项目不接受联合体响应。

二、供应商须知

1.响应条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明复印件加盖公章）。

（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供参加本次采购活动前近半年内至少1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件。

（4）参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（5）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单.政府采购严重违法失信行为记录名单，提供信用查询截图。

2.现场勘查：

（1）响应人在响应以前应自费对学校实验室现场情况进行实地勘察，以获取响应人认为必须了解的任何信息或情况。响应人被认为在递交正式响应文件以前已经对本项目服务的现场情况有了充分的了解和评估，并已将这种了解和评估的结果反映到响应人的响应文件中。

（2）采购人不统一组织响应人在报名后进行现场踏勘，响应人可自行勘查。地点：南京中医药大学仙林校区。勘察现场联系人：罗老师，电话：025-85811131。

（3）采购人向响应人提供本项目的实验室及对接人员信息，是采购人现有的能被响应人利用的资料。

（4）经采购人允许，响应人可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但响应人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。响应人应承担踏勘现场的责任和风险。

（5）进行现场勘察的响应人或其代表应自行承担勘查过程中的安全事宜或可能造成的人身伤害或财产损失、损毁之责任。

3.响应要求及履约标准：

（1）响应人提交工程规定格式的项目工程量清单，按清单逐一完成施工，竣工验收后接受甲方审计部门的审计。

（2）响应人施工质量由采购人负责监督和考核。如达不到要求，采购人有权要求服务响应人更换技术人员。

（3）施工过程中所产生的一切安全事故均由服务方全权负责。

（4）响应人须为独立法人，本次遴选不接受联合体响应，服务后不允许转包、分包。

（5）本采购文件作为合同的组成部分，与合同具有同等效力。本文件未尽事宜将在签订合同中补充。

三、响应文件的编制

1.响应文件的语言及度量衡单位

（1）响应文件和与响应有关的所有文件均应使用简体中文；

（2）除服务规范另有规定外，响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.响应文件的组成（复印件需加盖公章，原件备查，必须注意复印件的清晰度，如有虚假，作无效处理）

响应文件由商务和技术两部分组成。

2.1商务部分主要包括以下内容：

（1）报价函；

（2）工程量清单；

（3）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

（4）相关资格条件证明文件。

2.2技术部分主要包括以下内容（包括但不限于）：

2.2.1技术部分是证明供应商提供的工程（设备）是合格的、可以是文字资料、图纸（表）和数据等。

2.2.2若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.2.3提供的工程（设备）如与遴选文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

2.2.4供应商应按照遴选文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件（加“★”项不得有缺失或无效）：

（1）项目服务承诺；

（2）供应商认为需要提供的其他技术资料等；

（3）★《技术条款偏离表》。

3.报价要求：

3.1报价函与报价明细表中的总报价应一致。

3.2响应报价中应包括与服务内容有关的所有费用（比如人工、工具、利润、税金等）。

3.3提供本企业资质证书及相关文件：包括法人代表授权书（原件）、响应人营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）、近半年社保缴纳证明、近3年内无重大违法记录声明、信用中国查询截图、其他资质及认证证书（具体参见评分办法相关项，如有，请提供）。

3.4技术力量。投入本项目的项目经理及管理人员和技术人员的履历及业绩、工程师资质证书复印件，相关证件要求参见评分办法相关事项。

3.5其他要求：

（1）本项目的报价采用固定单价报价，固定单价包括成本、管理费、利润、规费、服务期内的相关服务等全部费用。无论遇到任何情况，价格均不予调整。

（2）响应人通过现场踏勘，以充分了解现场情况，任何因忽视或误解情况而导致的索赔申请将不被批准。

（3）如果大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准；

（4）响应人免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价。

4.报价货币

本项目服务报价采用的币种为人民币。

5.响应文件的份数及装订

（1）响应文件需打印或用不褪色墨水书写，并由响应人或经正式授权并对响应人有约束力的代表签字。

（2）技术部分和商务部分（含报价函）按要求合并装订。正本一份，副本二份。统一使用国际标准A4型(210×297mm)公文用纸制作。文件应有“正本”和“副本”标志，如正本与副本有差异，以正本为准。

6.响应人承诺的服务期限和质量必须确保，对逾期不能完成的及出现质量问题等情况，响应人要书面承诺按照遴选文件和合同的约定承担责任。

7.响应人的替代方案

本服务不接受响应人的替代方案。

四、响应文件的递交

1.响应人应将响应文件装订并密封，密封最外层标明项目名称、响应人名称并加盖骑缝章。

2.响应文件在指定时间内送达采购人。

3.截止日期：统一于2026年6月30日下午14点半截止递交响应文件。

4.文件送达地点：南京市栖霞区仙林大道138号，唐仲英科技楼辅楼104室。

5.联系电话：025-85811131，罗老师。

五、项目的评议

1.在响应文件递交截止时间内没有送达响应文件的，将不予接受响应文件；未按要求进行报价的响应文件有与遴选文件要求不符的响应文件，在评议时作无效响应处理。

2.在评议时，响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，如为资格条件或必须满足的项目需求的，将作无效响应处理；如为评分项的，所在的评分项将作零分处理。

3.经评标组评议，响应价格明显背离实际或与遴选文件不符的响应文件在评审时将作无效响应处理。

4.本项目采用综合评分法。

评审专家组将对确定为实质性响应文件要求的响应文件进行评价和比较。按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

4.1响应报价（80分）

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的响应方报价为评标基准价，其价格分为满分80分，其它响应人的价格分统一按照以下公式计算：响应报价得分=(评标基准价/响应报价)×80分（保留小数点后两位）。

4.2技术响应（20分）

技术参数完全满足或优于招标文件要求的得20分。招标文件技术标准和要求中“▲”条款（包括各子项功能）如有负偏离或不满足条款，每条扣2分；“●”条款如有负偏离或不满足条款，每条扣1分，需提供对应的技术证明材料。

六、结算及付款方式

合同签订生效后，乙方完成项目内容并经甲方验收和审计后，甲方一次性支付乙方合同审计金额的100%。在履约过程中，服务方有合同约定的违约情况发生，则结算时扣除约定的履约保证金。

七、质疑处理

1.参加响应方认为遴选过程和遴选结果使自己的权益受到损害的，可以从遴选结果公布结束之日起三个工作日内，以书面形式向南京中医药大学实验室与设备管理处提出质疑。非书面形式或三个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

2.质疑必须以参加响应方法定代表人或授权代表（遴选文件中所确定的）现场送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）以及质疑函中未包括质疑内容及相应的证明材料等情况，南京中医药大学实验室与设备管理处将不予受理。

3.未参加响应方或在遴选活动中本身权益未受到损害或从遴选活动中收益的响应方所提出的质疑不予受理。

4.南京中医药大学实验室与设备管理处将在收到响应方的书面质疑后三个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑响应方，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.响应人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，南京中医药大学实验室与设备管理处有权依据政府采购的有关规定，报请政府监管部门对该响应人进行相应的行政处罚。

八、成交后的履行

确定服务方后，采购人和供应商应当自成交公告挂出之日起三个工作日后，按照遴选文件和供应商的响应文件订立书面合同，签署合同前供应商须向采购人缴纳合同价的5%作为本合同的履约保证金，合同期满一年后无息退还给供应商。采购人和供应商不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

南京中医药大学实验室与设备管理处

2026年6月25日

响应文件格式

响应文件格式

1.请各响应人按后面格式制作响应文件，不按此格式制作的响应文件一律作无效处理。

2.未给出格式的，响应人可自拟格式。

3.凡综合评分的项目，采购人将针对响应人制作响应文件的响应程度打分。

正本（副本）

南京中医药大学教学组团楼宇实验室主通道

门禁系统改造项目

响应文件

项目编号：

供 应 商：                     （单位公章）

联 系 人：

联系方式：

单位地址：

年   月   日

评分索引表

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

（说明：此表按照遴选文件中综合评分标准表逐项填写）

响应文件目录

（注：须逐项标识页码）

一、报  价  函

致： 南京中医药大学   ：

根据贵方  南京中医药大学教学组团楼宇实验室主通道门禁系统改造项目                             （项目名称）  NZYSSCLX2026-02   （项目编号）遴选公告，正式授权下述签字人          （姓名和职务）代表供应商                         （供应商名称），提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合采购法和本次遴选要求，我们同意并向贵方提供了与遴选有关的所有证据和资料。

2、按遴选要求，我们的报价为人民币（小写）              ，（大写）           。

3、本项目合同履行期：满足遴选文件要求。

4、本项目拟派项目经理为：            。

5、我们已详细审核全部遴选文件及其有效补充文件，我们放弃对遴选文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对遴选文件本身提出质疑。

6、一旦我方中标，我方将根据遴选文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成项目的启动、实施等工作，及时交付采购人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商恶意串通、决不向采购人工作人员和评委进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本响应有关的正式联系方式为：

地    址：

电    话：

传    真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称：                 （盖章）

日      期：       年    月    日

二、法定代表人资格证明书

单位名称：

注册地址：

姓名：             性别：           年龄：          职务：           系

的法定代表人。为                  的项目，签署上述项目的响应文件进行合同谈判，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

响应人：（盖章）

日期：    年    月    日

三、授权委托书

本授权委托书声明：我            （姓名）系            （响应人名称）的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的             （姓名）为我公司代理人，参加           （采购人）的               项目的响应活动，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

代理人无转委权。特此委托。

代理人签名：   （手写）         性别：                      年龄：

身份证号码：                    部门：                      职务：

响应人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权日期：    年    月    日

法定代表人身份证的复印件：

委托代理人身份证的复印件：

四、资格条件证明文件

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明复印件加盖公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供经审计的2025年度财务报告复印件加盖公章，或提供响应截止时间前6个月内（即2025年11月（含）以来）任意一个月的财务报表（至少包含利润表和资产负债表）复印件加盖公章或银行出具的响应截止时间前6个月内（即2025年11月（含）以来）资信证书复印件加盖公章或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的响应担保函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料的承诺书原件，格式附后）；

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书格式

致：南京中医药大学：

我单位  （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

承诺人：（公章）

日期：    年    月    日

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（即2025年11月（含）以来），至少 1 个月缴纳税收和社会保险的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，格式附后）；

无重大违法记录的声明格式

致： 南京中医药大学

我单位                       （供应商名称）郑重声明：

参加采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：    年    月    日

五、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 遴选文件 条目号 | 采购项目要求提供的 技术或服务要求 | 响应 |  | 偏离情况 | 备注 |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为供应商已完全接受遴选文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。

供应商名称：                                     （盖章）

六、供应商类似业绩情况表格式

供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同内容 | 合同签定 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同复印件。

2、如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：（盖章）

七、服务方案

八、供应商认为需要提供的其他证明材料

附件：

门禁主机和超时报警设备技术参数需求

| 名称 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基础要求 | - ▲门禁一体机软件和服务层软件开发代码架构须遵循学校信息化中心统一架构标准，服务层程序需要与学校身份信息系统进行对接开发，实现服务层、应用层、终端机一体化管理，门禁一体机需兼容识别校园卡、电子校园卡二维码、人脸识别的功能。 - ▲能够支持在线、离线状态下的自动切换与识别，在固定时间内未关门具有声光警示功能。 - ▲所有身份信息都与学校身份信息同步，工具语言使用JAVA，服务器部署在学校校园网内。 - ▲用户操作平台采用BS架构，管理员在操作权限时可以对全校身份信息可以按照学号、班级、院系等条件进行索引查询并可以在网上定义用户的权限，并支持网上门禁权限的流转申请操作。 |
| 软件要求 | 1、B/S架构：系统设计采用B/S架构，无需安装客户端，通过浏览器用户就可以完成配置、设置、查询、控制等所有操作。并可支持更多用户同时在线。 2、软件功能参数 - 用户管理 - 部门设置 - 用户管理 - 用户数据批量导入 - 用户数据批量更新 - 卡务报表 - 个人卡务明细 - 用户参数设置 - 门禁系统日常 - ●门禁权限批量设置 - ●用户门禁权限查询 - 门禁白名单查询 - ●门禁系统报表 - ●用户刷卡明细 - 部门刷卡明细 - ●区域刷卡明细 - 门禁权限修改日志 - 白名单下发日志 - ●门禁系统设置 - 门禁区域管理 - 门禁时段设置 - 星期时段设置 - ●门禁控制器权限设置 - 门禁权限组设置 - 平台监控 - 系统日志查询 - 设备监控 - 监控设置 - 上位机监控设置 - 终端机监控设置 - 平台设置 - 操作员角色与权限设置 - 操作员设置 - 上位机管理 - 终端机管理 - 系统参数设置 |
| 硬件要求 | - 主芯片：RISC CPU - 摄像头：防逆光宽动态200W双摄 - 人脸容量：20000张 - 门禁功能：门磁、开锁、出门开关、韦根接口 - 开门方式：兼容识别校园卡、电子校园卡二维码、人脸识别 - 屏幕触摸：支持 - 通讯方式：标配以太网、蓝牙，选配4G/WiF - 存储 4Gb - 屏幕尺寸： 5寸 - 标配以太网、蓝牙，选配4G/WiFi - 防水级别：IP65 - 射频卡类型：IC（ISO14443A/B）/CPU卡 - 设备尺寸：195*96*23.5mm - 外壳：铝合金+钢化玻璃 |