仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 干粉灭火器、二氧化碳灭火器

主要用途描述：仙林校区过期干粉灭火器更换,为部分实验室公共区域配备二氧化碳灭火器。

消防器材列表： 序号; 名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 干粉灭火器; ABC3; 具; 1300. 2; 二氧化碳灭火器; MT/3; 具; 50. 3; 4个4KG装灭火器箱; 尺寸560mm*620mm*180mm 铁皮厚度≥ 0.6mm; 个; 30. 参数要求：. 1; 产品要求; 1、所有灭火器确保5年有效期，生产日期为2022年4月之后，有效期内产品若出现气压异常等质量问题，供货方应无条件维修或更换。 2、灭火器应为全新，严禁使用二次充装产品以次充好，一经发现作假一赔十处理。. 2; 产品定期检查; 乙方保证每隔两年对所有灭火器进行巡检，对存在质量问题及自然损坏的灭火器进行维修或更换。. 3; 损失赔偿; 当产品因质量问题或维修更新不及时给甲方造成损失的，由乙方赔偿。. 4; 合格证明; 供应商需提供： 1、灭火器国家消防装备质量监督检验中心检验报告，并提供中国消防产品信息网强制性产品认证信息查询截图。 2、国家强制性产品认证证书（证书需符合有效性和时效性的要求，证书不得过期）。 3、提供产品时瓶体上具有3C标识及消防产品身份信息标识，出厂合格证。. 5; 现场勘察; 对仙林校区各楼宇内所有2019年之前的灭火器及压力异常的灭火器进行更换，做好现场勘察及数量统计，按甲方要求摆放到各楼层指定位置。.