仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 智能针灸机器人

主要用途描述：使用计算机主机控制机械臂，实现定量、参数可控的自动化针刺操作

参数要求： - 机械臂 1.1机械臂自重：≥10kg 1.2有效工作半径：≥50cm 1.3最高负载：≥2.5kg 1.4 IP等级：最低为IP64 1.5关节旋转角度：±360° 1.6位姿可重复性：±0.03mm 1.7与控制主机的通信：符合TCP/IP协议 - 控制主机 2.1内存：≥4GB 2.2硬盘容量：≥500GB - 针灸针控制设备 3.1运行参数：上下摆动幅度：±1cm 左右旋转：绕主轴无限 3.2需与控制主机及机械臂联动