仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 冷冻离心机

项目预算：48000元

主要用途描述： 生物、组织等样品高速冷冻离心（需可温控）

参数要求： 1、 * 最大相对离心力（rcf）： 21,300 × g（转速15,060 rpm） 2、 最大转子容量 24 × 1.5/2.0 mL 3、 温控范围：-10 °C 至 40 °C，即使在最高转速也可稳定保持 4 °C 4、 FastTemp 快速预冷功能，从室温（21 °C）降至 4 °C 仅需8 分钟 5、 *电动吸合离心机盖，轻触即可电动吸合关闭离心机盖子 6、*冷凝水槽设计，防止离心机腔体内冷凝水积聚，防止腐蚀 7、 从零加速至最高转速的时间：15 秒 8、从最高转速降速至零的时间：15 秒 9、 离心计时：10 秒- 9 小时59 分钟，可连续离心 10、 SOFT 软刹车功能，防止重悬，保护敏感样品 11、 * 标配铝合金材质转子 12、 单独的 Short瞬时离心按键，且无需一直按Short键，便于快速离心 13、单独的 rpm（转速）/ rcf（相对离心力）转换按键，便于操作 14、 独有At set rpm 定速计时功能，可在达到预定转速后再倒计时确保离心效果 15、 离心结束计时功能，便于观察，便于判断是否需要再次离心。