## 2021年小型空调拆装维修服务收费标准
2021年小型空调拆装服务收费标准
单位：人民币（元）
类别 | 机型 | 分体挂壁式 |  |  | 分体立柜式 |  |  | 分体吸顶机 |  |  | 备注
|  | 1-1.5匹 | 2匹 | 2.5-3匹 | 2匹 | 2.5-3匹 | 5匹 | 3匹 | 4-5匹 | 合计
拆机 | 室内机
室外机
整机
安装 | 室内机
室外机
整机
环保冷媒空调拆装费在以上基础上加收50元，并必须使用真空泵抽真空。
移机 | 室内机
室外机
整机
环保冷媒空调拆装费在以上基础上加收50元，并必须使用真空泵抽真空。
加长铜管（元/米） | R22
环保制冷剂
支架 | 普通 | [9 empty] | 5匹柜机室外机定制吊篮（角铁焊制）：
不锈钢
挂板 | 室内机 |  |  |  | * | * | * | * | *
漏电保护开关的安装及开关材料 |  |  |  | 拆装防盗网 |  | 一般拆装 |  | 远程费不收
电焊拆装
打墙孔 | 1个以上或使用水钻一次成型的钻墙孔每个收费60元 |  | 专业打玻璃孔（元/个） |  |  | 空调电源布线费（不含材料）
搬运至指定仓库或地点费 | 仙林校区搬运至指定仓库 | [9 empty] | 含车辆运输及人工搬运费
汉中门校区
由汉中门运到仙林校区
2021年小型空调维修服务收费标准
单位：人民币（元）
类别 | 机型 | 分体挂壁式 |  |  | 分体立柜式 |  |  | 分体吸顶机 |  |  | 备注
|  | 1-1.5匹 | 2匹 | 2.5-3匹 | 2匹 | 2.5-3匹 | 5匹 | 3匹 | 4-5匹 | 合计
充氟 | R22(元/压力）
环保制冷剂
空调维修费 | 定频空调 | [9 empty] | 一台空调一次性多种故障只收取一次人工服务费，更换铜管、打压检漏等有利润空间的不重复收取人工服务费。
变频空调
打压、检漏、补漏人工费 | R22
环保制冷剂
2021年商用空调常用材料收费标准
单位：人民币（元）
类别 | 机型 | 分体挂壁式 |  |  | 分体立柜式 |  |  | 分体吸顶机 |  |  | 备注
|  | 1-1.5匹 | 2匹 | 2.5-3匹 | 2匹 | 2.5-3匹 | 5匹 | 3匹 | 4-5匹 | 合计
通用性电脑板 | 定频空调 | [9 empty] | 延长质保（一年）：挂机、柜机均收取人工服务费。
原装、原厂电脑板或变频板因品牌、机型众多价格不同，如需更换要提前报价，经甲方审核通过后方可申购维修
风机电容 | 室内机
室外机
压缩机电容 | 室外机
空调出水软管（连机部分） | 室内机
温度传感器 | 整机
遥控接收器 | 室内机
压缩机 | 室外机 | [9 empty] | 一次性谈判价，含人工及其他材料
室外机风扇电机 | 室外机
四通换向阀 | 室外机
空调内外机连接电缆线 | 5芯连接线（3*2.5+2*1.5）：元/米；4芯电缆线（3*4+1*2.5）：元/米；3芯电缆线（3*4）：元/米；3芯护套线（3*2.5）：元/米； 4芯信号线（4*1.5）：元/米；6芯信号线（6*1）：元/米；8芯信号线（8*1）：元/米；
常用钠子头螺帽 | Φ19：元；Φ16：元；Φ12：元；Φ6：元；
其他需更换材料 | 需提前报价，经甲方审核通过后方可申购维修
Note on A3: wuxiucheng:
Note on A30: wuxiucheng:
Note on A41: wuxiucheng: