仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 呼吸康复一体化系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 田老师 |  | 联系电话 | 15720800739 |
| 项目预算 |  | 54500元 |  |  |
| 主要用途描述：用于呼吸康复管理中心，肺功能测定、呼吸肌功能测定、方案指定、阶段性评估，呼吸压力及呼吸训练。 |  |  |  |  |
| 参数要求： - 容积0~8L，±3%或±0.05L，取其最大值 - 流量0~14L/S，±10%或±0.30L/S，取其最大值 - 蓝牙功能 - 工作温度、湿度5~40°C，35%~85% - 贮存温度、湿度-10~55°C，20%~93% - 吸气测试：用力吸气肺活量（ml）、最大吸气压（cmH2O）、峰值吸气流速（L/min）、BMI指数、肺活量体重指数 - 呼气测试：用力吸气肺活量（ml）、最大吸气压（cmH2O）、峰值呼气流速（L/min）、BMI指数、肺活量体重指数、FEV1、FEV1/FVC - 吸气指标：平均吸气量（ml）/最大吸气压（cmH2O）/平均流速（L/min）/总吸气量（L）/能量消耗（Cal） - 呼气指标：平均吸气量（ml）/最大吸气压（cmH2O）/平均流速（L/min）/总呼气量（L）/能量消耗（Cal） - 呼吸检测：精准测量PEF（最大吐气流速）、MEP（最大呼气压）、MIP(最大吸气压)、FEV1（一秒用力肺活量）、FVC（用力肺活量）实时掌握呼吸健康状况 - 呼吸训练：手自动模式智能切换，定制个性训练方案，满足不同阶段训练需求 |  |  |  |  |