仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 高速成像系统一套 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |
| 参考品牌型号(选填) |  |  |  |  |
| 主要用途描述： 用于实验细胞和在体动物实验的实时高速成像。 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1.像素面积 ：6.5μm x 6.5μm 2.分辨率 ：2048 x 2048 3.有效区域面积： ≥13mm x13mm 4.峰值量子效率： 82% @560nm 5.满阱容量 ：≥30000电子 6.曝光时间 ：40μs-10s 7.位深 ：16bit/12bit/8bit 8.连接方式 ：USB3.0/CameraLink 9.镜头接口 ：C-mount 10.像素合并 ：1×1/2×2/4×4 11.全幅最高帧速：USB3.0 ≥40帧/秒, CameraLink ≥100帧/秒 签字： 日期： |  |  |  |  |

备注：

1、单价或批量在2万元以上的专用设备，必须提交本表格；

2、从江苏省省属高校国有资产管理系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。

3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。