仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 高速冷冻离心机 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |
| 参考品牌型号(选填) |  | Genespeed 1736R |  |  |
| 主要用途描述： 用于蛋白，基因，细胞的分离提取 |  |  |  |  |
| 参数要求： - 最大转速/离心力：17000RPM/32310*g - 最大容量：定角6*500ml/水平4*250ml - 控制系统：微处理器控制 - 制冷温度：制冷温度可达-20℃，“Fast Cool”功能可以快速制冷 - 运行时间：≤9h 59min or continuous - 加/减速级别：9/10 - 程序储存：100 - 转子识别：具备转子自动识别功能，门锁自动释放装置 - 电源和频率：220V，50-60 hz - 外部尺寸（W*D*H）mm:770*650*390 - 主机净重：110Kg - CE认证：Yes - 不平衡，过热，过速自动报警功能 - 4*250 ml水平转头，适用于方形吊桶：250 ml方形吊桶；12*3 ml/5 ml管架适配器，15 ml尖底适配器，50 ml尖底适配器 - 6*85 ml角转，带铝盖，可直接用于85 ml圆底管 签字： 日期： |  |  |  |  |

备注：

1、单价或批量在2万元以上的专用设备，必须提交本表格；

2、从江苏省省属高校国有资产管理系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。

3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。