仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 医用手术室洗手池 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 不限 |  |  |
| 主要用途描述：平时教学，各类考核，执业医师考核使用 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1.型号: 单人位 2.材质: 304不锈钢 3.尺寸: 900*600*1800 4.配套附带要求: 手术室洗手池自带40-50L电热水器，自由设定出水温度，一年四季可提供恒温水。水龙头感应方式出水。自带感应皂液器，镜灯和镜子。洗手槽采用特制的坡度设计，可有效防止水溅到洗手池外，各水嘴独立设置，不影响其它水嘴的使用。 |  |  |  |  |