## Sheet1
南京中医药大学压力容器等特种设备检验服务登记一览表
序号 | 容器名称 | 型号 | 类别 | 容积 | 安全阀、压力表定检和年检 | 压力容器全检或年检（含快开门安全联锁测试服务） | 总费用
1 | 高压灭菌锅 | 致微 GI54DWS | I | 0.054
2 | 高压灭菌锅 | Hirayama HVA-110 | I | 0.11
I
3 | 高压灭菌锅 | GI54DWS | I | 0.054
I
4 | 高压灭菌锅 | GI54DWS | I | 0.054
I
5 | 自动压力蒸汽灭菌器 | 致微GI54 | I | 0.054
I
6 | 高压灭菌锅 | 致微GR85DP | I | 0.085
I
7 | 大容量灭菌锅 | 致微GR85DA | I | 0.085
I
8 | 高压灭菌锅 | Tomy SX-500 | I | 0.5
I
9 | 储气罐 (质谱仪附件) | C0.6/1.0 | I | 0.6 |  | ——
I
10 | 高压灭菌锅 | Tomy SX-500 | I | 0.058
I
11 | 高压灭菌锅 | Tomy SX-500 | I | 0.058
I
12 | 高压灭菌锅 | TOMY SX-500 | I | 0.058
I
13 | 高压灭菌锅 | 三洋MLS-3030CH | I | 0.054
I
14 | 高压灭菌锅 | 致微 GT54DWS | I | 0.054
I
15 | 高压灭菌锅 | Tomy SX-500 | I | 0.058
I
16 | 高压灭菌锅 | Tomy SX-500 | I | 0.058
I
17 | 高压灭菌锅 | Tomy SX-500 | I | 0.058
I
18 | 高压灭菌锅 | 致微GR60DA | I | 0.6
I
19 | 高压灭菌锅 | Tomy SX-500 | I | 0.058
I
20 | 高压灭菌锅 | TOMY SX-500 | I | 0.058
I
21 | 全自动高压蒸汽灭菌仪 | 日本TOMY SX-500 | I | 0.058
I
22 | 高压灭菌锅 | MJ-54A | I | 0.054
I
23 | 高压灭菌锅 | Tomy SX-500 | I | 0.058
I
24 | 灭菌锅 | GI54TR | I | 0.054
I
25 | 高压灭菌器 | ZealWay GI80T | I | 0.08
I
26 | 高压灭菌锅 | 致微GI54TW | I | 0.054
I
27 | 高压蒸汽灭菌锅 | 致微GI100DS | I | 0.1
I
28 | 高压灭菌锅 | Tomy SX-700 | I | 0.079
I
29 | 全自动立式高压灭菌器 | 致微GI100DS | I | 0.1
I
30 | 全自动立式高压灭菌器 | 致微GI100DS | I | 0.1
I
31 | 立式高压蒸汽灭菌器 | 上海申安60KCS | I | 0.06
I
32 | 高压灭菌锅 | Tomy SX-500 | I | 0.051
I
33 | 高压灭菌锅 | 致微GI100 | I | 0.1
I
34 | 高压灭菌锅 | Tomy SX-500 | I | 0.058
I
35 | 高压灭菌锅 | Tomy SX-500 | I | 0.058
I
36 | 高压灭菌器 | GI54DWS | I | 0.054
I
37 | 高压灭菌锅 | 致微GR85DA | I | 0.085
I
38 | 真空脉冲式高压灭菌器 | MSG.B300 | I | 0.3
I
39 | 高压灭菌锅 | Tomy SX-700 | I | 0.079
I
40 | 高压灭菌锅 | Tomy SX-500 | I | 0.058
I
41 | 高压灭菌锅 | TOMY SX-500 | I | 0.058
I
42 | 高压灭菌锅 | GI100DS | I | 0.1
I
43 | 高压灭菌锅 | TomySX-700 | I | 0.05 |  | ——
44 | 高压灭菌锅 | 致微GR85DA | I | 0.1 |  | ——
45 | 高压灭菌锅 | TomySX-500 | I | 0.054 |  | ——
46 | 高压灭菌锅 | 致微GR85DA | I | 0.1 |  | ——
47 | 高压灭菌锅 | TomySX-700 | I | 0.05 |  | ——
48 | 空调油分离器 | / | II | 0.05 |  | ——
II
49 | 空调油分离器 | / | II | 0.05 |  | ——
II
50 | 空调油分离器 | / | II | 0.54 |  | ——
II
51 | 空调油分离器 | / | II | 0.54 |  | ——
II
52 | 空调油分离器 | / | II | 0.4 |  | ——
II
53 | 空调油分离器 | / | II | 0.4 |  | ——
II
54 | 空调油分离器 | / | II | 0.05 |  | ——
II
55 | 空调油分离器 | / | II | 0.05 |  | ——
II
56 | 空调冷凝器 | / | II | 0.54 |  | ——
II
57 | 空调冷凝器 | / | II | 0.54 |  | ——
II
58 | 空调干式蒸发器 | / | II | 0.4 |  | ——
II
59 | 空调干式蒸发器 | / | II | 0.4 |  | ——
II
1.安全阀压力表服务：包含压力表安全阀拆除送检运费和校验费等所有费用，提供已校验的备标备阀，在阀表校验时提供临时使用。
2.空调油分离器等安全阀校验时，需提供在线校验服务，不得影响空调使用，不得泄露氟利昂。
3.压力容器全检或年检：包含配合检验需求的技术服务费以及全部辅助工序费用，如容器保温拆除、恢复材料费、打磨、脚手架搭设等。
4.快开门安全联锁测试服务：包括快开门容器专项安全联锁测试，并提供测试报告。
5.当年做了全面检验的就不用做年度检查。
6.超使用寿命检验，如超过设计使用寿命则需申请安全评估，乙方需至少提前2个月告知甲方。
7.检验方应本着事实就是的原则，定期检查压力容器存放场所是否符合相关标准规范要求，对检验中发现的安全隐患及时告知甲方，协助甲方完成整改。
8.乙方需协助甲方完成上述压力容器等特种设备的规范化管理，并有义务协助上级监管部门的安全检查。
9.本项目中所有检验服务必须符合《中华人民共和国特种设备安全法》、《江苏省特种设备安全条例》等法律法规以及上级监管部门的规范要求，按要求提供纸质报告。