仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | Millicell-ERS上皮跨膜细胞电阻仪 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Millipore MERS00002 |  |  |
| 主要用途描述：测量Caco-2细胞电阻 |  |  |  |  |
| 参数要求： 组成：测量仪表，STX01电极，STX04校正系统用电极，充电器 膜电压范围：±999.0 mV 电压测量：0.1 mV 电阻范围：0 to 10,000 Ω 电阻分辨率：1 Ω 交流方波电流：±10μA nominal at 12.5 Hz 电源：内置6V NiMH 2,200 mAH电池，外接12 VDC电源供充电 每充电12h电池可用时间：8–10 hrs 模拟输出：1–10 V(1 mV/ohm) 环境要求：50–100°F(10–38°C) 0–90% non-condensing relative humidity 尺寸：19×11×6 cm 重量：1.4 kg |  |  |  |  |