仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 脊髓打击器 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |
| 参考品牌型号(选填) |  | 深圳瑞沃德 68097 |  |  |
| 主要用途描述：用于神经科学研究中，制作出重复性高的大、小鼠脊髓创伤模型。 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1.脊髓固定器底板尺寸：210mm(长) x 165mm(宽) x 15mm(高) 2.撞针规格：含 4.5mm(OD) x 5mm(H) 、4.5mm(OD) x 8mm(H) 、2.5mm(OD) x 5mm(H) 、1.2mm(OD) x 5mm(H) 四种规格 3.撞锤重量：含5g、10g、15g、20g、40g、60g和80g共7种规格 4.金属套管高度：30cm 5.高度调节精度：1cm |  |  |  |  |