仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 台式冷冻离心机 |  | 申购信息 | 一台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Thermo Scientific Heraeus Megafuge 8R |  |  |
| 主要用途描述：用于生物样品的分离沉淀 |  |  |  |  |
| 参数要求： - 原装进口 - 配备水平转头，可水平离心50ml、15ml样品管，最高转速不低于4500rpm,最大RCF不低于3200*g - 温控范围-10℃-40℃ - *具有转头自锁功能，按钮式自锁系统实现多样的应用及操作的方便和安全性 - 震动连续监测，带转头重量校正 - 有预冷功能快捷键 申购人签字： 日期： |  |  |  |  |

备注：

1、单价或批量在2万元以上的专用设备，必须提交本表格；

2、从江苏省省属高校国有资产管理系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。

3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。