仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 电针治疗仪 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 韩氏电针仪HANS |  |  |
| 主要用途描述：科学研究中，用于对研究对象进行电针治疗 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1.能自由精准调节频率参数：至少有2Hz、15Hz、lOOHz三个频率 2.能自由调控电流强度：精准到0. lmA 3.有定时功能 |  |  |  |  |