仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 空调

主要用途描述： 泰州校区教师公寓一二层楼各房间

参数要求： 1.5匹 4台 制冷量(150W～5250W)制热量(150W～6790W) 3匹1台 制冷量(900W～8600W)制热量(900W～11040W) 5匹7台 制冷量（1900W～13100W）制热量（1900W～15740W） 7匹1台 制冷量(2400W～17200W)制热量(2400W～21000W) 上述空调应均支持150V低压启动，55度高温启动制冷，均采用制冷剂R32。 报价为包干价（含运输、安装等）。