仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 光纤喉镜 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 新生儿用 |  |  |
| 主要用途描述：助产学实践教学用 |  |  |  |  |
| 参数要求： *1. 材料：喉镜片采用304型不锈钢，镜勾部分采用316L不锈钢铸造成型。挂钩连接式。 2. 手柄才用直纹设计，防止操作者有汗水导致脱落，手柄采用H62铜材及铝合金铜材车加工而成，导电性能好。 3. 镜片采用可拆卸设计，易于清洁和消毒。方便镜片与光纤管分开消毒，大大增加的光纤管的使用寿命，镜片设计符合人体工程学，便于操作。 4. 发光方式:高亮度LED灯泡,光纤线束≥5000束 |  |  |  |  |