仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 多功能治疗车 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  |  |  |  |
| 主要用途描述：外科护理学实践课程用 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1. 规格尺寸：645*500*880 2. 采用不锈钢及高强度铝合金结构，台面、车体四周全圆弧设计，台面安装不锈钢三面围栏，避免物品掉落；美观坚固具有良好的操控性； 3. 配置透明软玻璃，方便清理。凹形台面有效防止物品在台面滑行，强度高、色泽饱满契合医护使用。 4. 主材厚度大于等于1.2mm，其余大于等于1.0mm；内置防意外开启锁定装置静音滑轨，集成自闭阻尼模块实现自动缓冲回位功能。选用三节滚珠构架，承载性能优越，推拉顺畅无噪音，有效解决抽屉推行过程中容易滑出的难题； 5. 外部涂装静电环保粉末涂层工艺，表面细腻，附着力、耐腐、耐磨能力符合国家规范，具有国家环保部认可环保标识，和第三方质量检测报告。 6. 四抽屉，抽内均配防滑垫，抽内配积木式管理格条； 7. 配有翻盖式废物置物桶可拆卸式，可轻松摘离； 8. 4-4寸万向医用静音轮，前两轮带刹；底板配防撞角，360度防撞设计。 |  |  |  |  |