仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 手持超声仪 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 索诺星U20 |  |  |
| 主要用途描述： 护理实践课程用 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1、便携手持式。 - 具有B、2B、4B、BM、M、PICC显示模式。 3、扫描方式：80阵元电子线阵。 ★4、探头接口：USB接口。 5、预置检查模式功能：急诊、小器官、血管、肌肉 6、具有探头超宽变频功能，变频接收功能：5.0MHz、6.0 MHz、7.5MHz、8.0MHz、10.0MHz。 7、探测深度：≥ 50mm，显示深度：120mm，10mm～120mm可调 ★8、扫描速度：3档可调。 9、图像存储与电影回放功能：支持BMP、JPG、PNG、TIF、DCM等静态图像格式存储； 支持最大2048帧录像存储和播放；支持图像转存U盘及DICOM发送功能。 |  |  |  |  |