仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 熏蒸治疗床 |  | 申购信息 | 80006783 1台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 翔宇HYZ-IA |  |  |
| 主要用途描述：护理学院中医护理实践课程用 |  |  |  |  |
| 参数要求： *1.治疗温度：0～99℃可调(60～99℃为煎药温度) 2.最大加液量：至少20L 3. 根据人体工程学，9块熏蒸垫可任意组合 4. 隐藏式排水设计，不占用多余空间； 5. 床面设计蒸馏水回收装置，减少地面滴水； 6. 全电脑控制，自动恒温，自动定时、治疗结束自动报警； 7. 具有双重温控保护、自动防干烧、自动漏电保护功能； 8. 关键部位采用304不锈钢制作； *9.具备自动控送中药蒸汽功能。 申购人签字： 日期： |  |  |  |  |

备注：

1、单价或批量在1万元以上的专用设备，必须提交本表格；

2、从江苏省省属高校国有资产管理系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。

3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。