仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 共聚焦专用63倍油镜 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 徕卡63倍，APO顶级油镜。 |  |  |
| 主要用途描述：该63倍油镜用于安装在倒置荧光显微镜（固定资产编号为：00123517）上，用于科学研究使用。 |  |  |  |  |
| 参数要求： 放大倍数：63倍共聚焦专用油镜，APO顶级油镜。 数值孔径：1.4 工作距离：0.14mm |  |  |  |  |