仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 电化学合成仪 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | ElectraSyn 2.0 |  |  |
| 主要用途描述：电化学合成具有安全稳定、绿色高效、环境友好、节能低耗等特点，因此成为当前药物合成研究领域中一个炙手可热的方向。针对目前药物研发中的环保高要求，开发绿色高效的电化学合成方法十分必要。 |  |  |  |  |
| 参数要求： Nominal voltage (input) [VDC] 48 Current max. (input) [mA] 1500 Voltage output [V] 30/10 Current output [mA] 100 电机输出功率 [W] 9 速度范围 [rpm] 50 - 1500 转速设置精度 [rpm] 10 最大搅拌量 (H2O) [l] 0.1 搅拌子长度 [mm] 8 - 16 转速控制 Turning knob 显示 TFT 外形尺寸 [mm] 130 x 150 x 250 重量 [kg] 1.4 允许环境温度 [°C] 5 - 50 允许相对湿度 [%] 80 DIN EN 60529 保护方式 IP 40 USB接口 是 电压 [V] 100 - 240 频率 [Hz] 50/60 仪器输入功率 [W] 39.84 仪器输入功率 待机 [W] 5 直流电压 [V=] 48 电流消耗 [mA] 750 |  |  |  |  |