仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 普拉提床2张

主要用途描述：锻炼人体深层的小肌肉群，维持和改善外观正常活动姿势、达到身体平衡、创展躯干和肢体的活动范围和活动能力、强调对核心肌群的控制、加强人脑对肢体及骨骼肌肉组织的神经感应及支配。

参数要求： 一、凯迪拉克平床/高架平床： 1、包装尺寸：2345*685*585mm 2、毛重：155kgs 3、配件:含8根弹簧，平铺板。 二、全轨道平床高脚孕产康复床： - 尺寸:2285*685*550mm 2、包装尺寸254*80*54CM 3、滑动板到地面高度55CM