仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 分析天平

主要用途描述： 用于中药质量分析时对照品称量。

参数要求： *单体精密质量传感器（全球最先进精密称重传感器之一） *自定义智能内校（天平自动根据温度和时间设定自动内部校正） *七级防震滤波可调功能 *天平后置式人性化工具箱可放置砝码、手套 *便携把手，方便天平移动 *开关机自动锁定当前应用模式 ◆自动双量程、双精度 ◆稳固的金属底座+高强度ABS材料 ◆下挂钩称重装置，满足轻量大体积称重要求 ◆称重数据跟随光标传输到Excel /Word ◆VATN大界面显示 ◆称重稳定时间3级可调 ◆内嵌实时动态温度补偿，实时修正温度变化对称量结果的影响 ◆具有克、克拉、英磅等20多种单位转换功能，并可锁定和屏敝 ◆RS232/USB双通讯接口连接外围设备，多台天平联网同时连接电脑及打印机 ◆内置日期、时间可调功能 ◆内置温度显示功能 ◆内部防静电防干扰处理