仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 低温离心机

主要用途描述：生物样品低温分离

参数要求： 最大RCF:20913*g 带固定角转子的最大RCF：20913*g 带孔吊篮的最大RCF：4500*g 带孔板转子的最大RCF:3486*g 转速：200-14000rpm（10rpm递增） 可用转子：18，可以离心96孔板 最大容量：4*750ml/4*4MTP 加减速档：10/10 程序数：35个用户自定义程序 计时器：1分钟-99分钟，可连续离心 噪音水平：＜56db(A) 最大功率：1650W 冷冻型 温度控制范围：-9℃-40℃ 转子FA-45-6-30(6*50ml) 转子A-4-62（4*750ml）