仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 压片机 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Specac 2T |  |  |
| 主要用途描述：用于仪器分析和色谱分析课程的实验教学，将颗粒状物压制成直径不大于13mm的圆形、异形和带有文字、符号，图形片状物的手动或自动连续生产的设备。将颗粒或粉状物料置于模孔内由冲头压制成片剂，再应用于红外设备。 |  |  |  |  |
| 参数要求： 最大载荷2 T 带小型压力表，内置迷你油压系统 压片模具直径7mm 压面间最长距离50mm 压面间最短距离12mm 柱塞冲程0.5mm 上方压片区域(上丝杆直径) 17.0mm 下方压片区域(柱塞直径) 21.6mm 尺寸(不含丝杆)L x H x W 110 x 200 x 155mm 尺寸(包括丝杆)L x H x W 110 x 265 x 215mm 重量4.2kg |  |  |  |  |