仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | API 4000工作站电脑 切换阀 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要用途描述： API4000工作站电脑：用于控制AB SCIEX API4000质谱仪 切换阀：用于AB SCIEX API 4000或Q/TOF5600质谱仪流动相的切换，减少质谱仪污染 |  |  |  |
| 参数要求： 1. API 4000工作站电脑： （1）CPU: Intel 酷睿I5，6核； （2）16 GB内存； （3）双硬盘，单个硬盘容量2 TB； （4）DVD光驱； （5）3个网口； （6）安装正版Windows 10（64位）； （7）安装正版Analyst 1.7.1. 2. 切换阀 （1）10个链接孔位； （2）2个切换位置； （3）24 DVC电源 （4）2.5 amps （5）串口线通讯 （6）可适配于AB SCIEX API4000或Q/TOF5600 |  |  |  |