仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 垂直电泳槽 |
| --- | --- |
| 主要用途描述： 适用有机化学实验教学使用。 |  |
| 参数要求： （1）电泳槽承载凝胶面积：8.3X7.3cm （2）玻璃板种类：0.75mm/1.0mm/1.5mm （3）最大电压负荷：200V （4）外槽容纳缓冲液最大体积：750ml （5）内槽容纳缓冲液最大体积：130ml （6）外型尺寸（LxWxH）：16X11.5X15cm |  |

仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 转移电泳槽 |
| --- | --- |
| 主要用途描述： 适用有机化学实验教学使用。 |  |
| 参数要求： （1）电泳槽承载凝胶面积：9X9cm （2）电压负荷：300V （3）电流负荷：800mA （4）槽体容纳缓冲液体积：1200ml （5）外型尺寸（LxWxH）：17.5X12.5X14cm （6）电源电压：220V |  |