仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 超微量分光光度计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要用途描述： 超微量分光光度计：检测DNA、 RNA及一些微量物质的浓度及纯度 |  |  |  |
| 参数要求： 超微量分光光度计 （1）光源为氙闪光灯； （2）吸光率范围：0.02～90A； （3）核酸测量范围2-4500ng/ul； （4）探测器为3864单元线性CCD阵列 （5）比色皿模式，LED发光二极管，波长范围：600±8nm；吸光度范围：0～3A |  |  |  |