仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 摊烤片一体机 |  |
| --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) | Slidetec WATER／HEAT |
| 主要用途描述：病理切片制作 |  |
| 参数要求： 1. 工作条件: 工作电压：230V（10%）/50～60Hz；工作温度：10℃～40℃；相对湿度：≤60% - 技术参数 2.1 整机原装进口； 2.2 玻璃槽容量：不低于2L； 2.3 摊片温度：不低于60℃ ，以1℃递增； 2.4 烤片温度：不低于80℃，以1℃递增 ； 2.5 可移动的玻璃透明水浴缸，方便换水和清洁； *2.6 摊片水浴槽底部带有白色和蓝色两种LED照明，方便观察切片质量； 2.7 采用液晶数控装置； 2.8 拥有过热保护功能； 2.9 可程序化预约开机预热的日期和时间； *2.10 独有的摊烤一体配套设计，结构紧凑，节省空间，更方便操作者使用； 2.11 烤片架可放置30张切片，具有45°倾斜角，错落3行排列，方便快速排干水分，方便取放节省空间； 2.8 微处理器温度控制； *2.9具有集成温度控制器和间接照明； 2.10符合人体工程学设计，操作简便，性能可靠。 |  |