仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 分光光度计

主要用途描述：生物化学实验教学

参数要求： 1.波长范围：320～1100nm 2.光谱带宽： 2nm 3.波长准确度：±0.5nm 4.波长重现性：≤0.2nm 5.透射比准确度:±0.3% τ 6.透射比重复性：0.15% τ 7.杂散光：≤0.02% τ (340nm NaNO2) 8.稳定性：0.001A/h（500nm预热后） 9.测光方式：透过率、吸光度、浓度、能量 10.波长调节：自动调节 11.光度范围：-0.3～3A 12.显示方式：128*64液晶显示器 13.检测器：进口硅光二极管 14.光源：进口钨灯 15.电源：AC 220V/50Hz或110V/60Hz；功率：120W