仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 微波治疗机 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 田老师 |  | 联系电话 | 15720800739 |
| 项目预算 |  | 28000元 |  |  |
| 主要用途描述：通过 2450MHz的高频电磁场作用于患处，引起高频振荡产生热量，起到促进血液循环、改善新陈代谢、加快组织修复、消炎、消肿、镇痛、缓解肌肉痉挛等作用 |  |  |  |  |
| 参数要求： - 单微波源,微波工作频率: 2450MHz±20MHz - 输出微波功率和治疗时间可预置并储存记忆 - 手术、理疗一体化，功能齐全，适合各临床科室需要 - 保护功能：具有闭锁保护、过载保护、误操作报警 - 支撑臂具有多个自由度，可以进行高度和伸展长度的调节，可以使得治疗头可以在适当的治疗位置进行长时间的停留，不会出现支撑装置失效治疗头跌落的情况 - 临床适应症：1：丹毒、蜂窝织炎、乳腺炎的炎症吸收期、软组织扭伤恢复期、肌纤维织炎、棘间韧带损伤、肩关节周围炎、肱骨外上髁炎、术后伤口愈合迟缓、慢性溃疡、压疮、烧伤、冻伤。2：组织凝固治疗适用于皮肤良性与恶性赘生物、鼻息肉、食管癌、胃溃疡出血、胃癌、直肠息肉、直肠癌、宫颈糜烂、宫颈息肉、宫颈癌 |  |  |  |  |