仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 磁疗仪 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 田老师 |  | 联系电话 | 15720800739 |
| 项目预算 |  | 15000元 |  |  |
| 主要用途描述：消除炎症、放松神经肌肉组织、促进局部血液循环等。本仪器通过高场强的脉冲温热磁震磁场对人体进行治疗，达到消炎、化痰、止痛，吸收水肿、血肿，促进微循环的作用。能够作用于人体的深度组织和骨关节，对关节炎、关节痛等疗效显著。 |  |  |  |  |
| 参数要求： - 数码管显示窗口 - 治疗处方15处方 - 可选择温控工作模式，分40℃、46℃、52℃、58℃四级可调。 - 磁场强度范围：20mT±7mT 5、电源连接：额定电压～220V 额定频率 50Hz |  |  |  |  |