仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 大小便智能护理仪 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 田老师 |  | 联系电话 | 15720800739 |
| 项目预算 |  | 46000元 |  |  |
| 主要用途描述：用于脊柱神经损伤患者康复的大小便处理 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1、 操作方式: 1.) 自动模式: 大便/小便, 清洗肛门, 清洗阴部, 干燥自动操作 2.) 手动模式: 无 2、 操作条件: 1.) 吸入压力: 无 2.) 大便处理时间: 自动, 大约4分钟 3.) 小便处理时间: 自动, 大约1分钟 4.) 设定清洁水温度: 1个阶段 5.) 干燥周期:无 3、遥控方式: 触屏 4、过滤器更换周期: 无过滤罐 |  |  |  |  |