仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 超声波治疗仪 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 田老师 |  | 联系电话 | 15720800739 |
| 项目预算 |  | 34000元（2台） |  |  |
| 主要用途描述：用于心血管疾病、高脂血症、脑中风后遗症的肢体运动障碍、软组织挫伤的辅助治疗。 |  |  |  |  |
| 参数要求： - 由主机、超声治疗头、电极片组成 - 输入功率：≥80VA - 波束类型：准直型 - 治疗时间：1min～20min - 输出模式：脉冲模式 - 绝对最大有效声强： ≤3.0W/ cm² - 电源参数: 交流220V±22V,50Hz±1Hz - 调制波形：低频三角波的调制波形 |  |  |  |  |