仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 分析天平 0.01mg

主要用途描述：用于分子药物及制剂的定量分析

参数要求： 量程（g）：40¦60 可读性（mg）：0.01¦0.01 可重复性（典型的标准偏差）（mg）：0.02¦0.04 线性（mg）：0.1¦0.1 灵敏度漂移 +10 °C +30 °C（± ppm / K）：1