仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 二氧化碳培养箱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要用途描述： 用于细胞培养 |  |  |  |
| 参数要求： 1.箱体： 1.1工作体积：150升 *1.2具有玻璃内门和可选纯铜内壁 1.3标配搁板数目/最多可选装搁板数：3块/12块 2.温度控制 *2.1温度控制范围：高于室温3℃～55℃ 2.2温度控制精度 （时间）：±0.1℃ 2.3温度均一性: ±0.5℃ 2.4温度跟踪报警：有 2.5温度显示：触摸屏 3.气体控制 3.1二氧化碳控制范围：0～20% 3.2二氧化碳控制精度：±0.1% 3.3二氧化碳跟踪报警：有 3.4二氧化碳浓度控制：TC 热导传感器或IR红外传感器 3.5 用户编程上下限可跟踪报警 *4. 90度湿热灭菌程序，可保证全部配件在位灭菌。 *5. 具有程序自检功能和自动校正功能 6. 显示控制：触摸屏显示温度和二氧化碳浓度 |  |  |  |