仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 制冰机

主要用途描述：生物化学、生物技术实验教学

参数要求： 制冰量：100kg/24h 储冰量： 40kg 冰块形状：不规则的细小颗粒状 功率/电压： 520w/220v 产品尺寸：500*611*940mm