仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 梯度PCR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 夏老师 |  | 联系电话 | 18912835717 |
| 项目预算 |  | 40000元 |  |  |
| 主要用途描述：用于体外核酸片段扩增 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1.标准反应模板：96孔´0.2ml 2.*最大升温和降温速率同时达到：4℃每秒;温度范围： 4-100℃ 3.*温度梯度：同时运行8排动态温度梯度 4.温度梯度范围：30-100℃ 5.*温度梯度跨度最大25℃，最小1℃ 6.*5.7"高分辨率超大彩色液晶显示屏，且主界面上单独设置有孵育功能键 7.*机器配套有塑料模块支撑框用于支撑少量单管实验 8.用户可设置休眠模式使其更节电 9.接口：1个USB，可存储500个用户程序 10.自适应压力热盖，可适应多种规格的PCR管 |  |  |  |  |