仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 液相色谱仪

主要用途描述：药物分离鉴定，药物体内代谢动力学测定

参数要求： 四元泵 （耐压 66 MPa以上，含柱清洗设备及柱塞密封圈（8个以上））； 低压梯度单元及低压梯度混合器（耐压 130 MPa）; 含脱气单元； 自动进样器（控温，耐压66 MPa, 组件括一个用于105 x 1.5mL 样品瓶的样品瓶架, 和一个用于 10 x 1.5mL 样品瓶的控制瓶架。其他样品瓶架与进样器通用。 温度控制范围:4 -40 °C）； CTO-20A Column Oven柱温箱； 高灵敏度二极管阵列检测器； 网络化控制系统； Shimazu软件工作站（LabSolutions DB Single LC-PDA）