仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 大容量离心机

主要用途描述： 快速的加、减速性能节省离心时间，提高分离样品的完整性。在任何转速下均能平稳地运行。

参数要求： LYNX 4000 高速落地离心机 最大离心力可达100,605 x g FiberliteF10-4x1000 LEX转子，配套离心瓶8个 A27-8x50转子，配套离心瓶16个 Fiberlite F14-6x250y转子，配套离心瓶12个 Auto-Lock™ 转头自锁系统 瞬时转头自动识别及程式 Fiberlite™ 碳纤转头 ClickSeal™ 防生物污染密封盖