仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 自动进样读码器

主要用途描述：配套实验室现有的Beckman Coulter FC500型流式细胞仪使用，用于自动进样时扫码，从而读取样品信息，实现自动进样。

参数要求： 1. 扫描速率：每秒扫描547次 2. 扫描类型：激光，通用一维条码 3. 扫描角度：水平35° 4. 偏移视角公差±65° 5. 倾斜视角公差±65° 6. 旋转视角公差±45° 7. 接口：RS232 8. 操作温度：-10℃至50℃；湿度：5%-95%