仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 智能高精度色谱柱柱温箱 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |
| 参考品牌型号(选填) |  | SCO-2110 |  |  |
| 主要用途描述：用于纳升级液相使用的毛细管柱的保温，降低柱压，改善色谱分离能力 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1. 温控范围：室温+5℃ - 80℃ 2. 温度控制精度：0.1-1℃ 3. 升温及稳定时间：< 5min 4. 尺寸：10cm×3.4cm×2.8cm 5. 容纳色谱柱长度：13-300cm 6. 圆柱形缠绕设计，适用于商品化和自制毛细管色谱柱 7. 装卸便捷，加热均一 签字： 日期： |  |  |  |  |

备注：

1、单价或批量在2万元以上的专用设备，必须提交本表格；

2、从江苏省省属高校国有资产管理系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。

3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。