仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 生物安全柜 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |
| 参考品牌型号(选填) |  | HFsafe-LC (A2) |  |  |
| 主要用途描述：细胞培养 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1、气流模式 70%循环 30%外排 2、下降气流流速 0.35m/s；流入气流流速 0.53 m/s，风速传感器能够真实、准确、及时测量风速； 3、采用自感应风机，保证经过滤器的风压变化50%时，流量变化小于10% 4、采用硼硅酸盐玻璃纤维材质ULPA超高效空气过滤器 5、具有紫外灯预约功能 6、安全柜出厂前均通过严格的过滤器可扫描检测漏过率完整性测试； 7、具有人体工学设计，操作更加舒适； 8、具有前窗玻璃门高度上、下限位报警； 9、安全柜裸露工作区三侧壁板采用不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用8mm大圆角处理； 12、出厂的生物安全柜须通过严格的压力泄漏法检测 13、内部工作区尺寸(宽×高×深)：1250×625×575mm； |  |  |  |  |