仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 脑机接口设备 |  |
| --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) | 1.OpenBCI All-in-One EEG Electrode Cap Starter Kit (需包含电极胶) 2.戴尔（DELL）Precision T7920 图形工作站 3. HTC VIVE pro 专业版 |
| 主要用途描述：脑机接口实验室搭建 |  |
| 参数要求：1.脑电采集设备一台，2.深度学习工作站一台，3.虚拟现实设备一套 脑电采集设备1台 序号; 参数类型; 参数要求. 1✭; 采样通道数; ≥16. 2✭; 功能1; 可兼容Arduino等开源开发平台. 3✭; 采样频率; ≥125Hz. 4▲; 电极形式; 湿式. 5✭; 质保; 原厂商三年整机保修及上门服务（提供针对本项目的原厂授权书及质保函）. 说明： - 应标方须逐条响应参数（如不能逐条响应，视作负偏离），参数响应格式如下： 序号; 参数类型; 参数要求; 实际参数; 偏离情况（+/-/=）. 1✭; 采样通道数; ≥16. 2✭; 功能1; 可兼容Arduino等开源开发平台. 3✭; 采样频率; ≥125Hz. 4▲; 电极形式; 湿式. 5✭; 质保; 原厂商三年整机保修及上门服务（提供针对本项目的原厂授权书及质保函）. 深度学习工作站1台 序号; 参数类型; 参数要求. 1✭; CPU; 高速缓存≥16M，主频≥2.0GHz，≥12核（参考：至强银牌 4214R）. 2✭; GPU; 显存≥24G，可运行NVIDIA CUDA平台（参考：RTX3090）. 3✭; 内存; ≥64G. 4✭; 硬盘; ≥5T (1T固态). 5▲; 备用电源; ≥ 3KVA/2400W. 6✭; 质保; 原厂商三年整机保修及上门服务（提供针对本项目的原厂授权书及质保函）. 说明： 2、应标方须逐条响应参数（如不能逐条响应，视作负偏离），参数响应格式如下： 序号; 参数类型; 参数要求; 实际参数; 偏离情况（+/-/=）. 1✭; CPU; 高速缓存≥16M，主频≥2.0GHz，≥12核（参考：至强银牌 4214R）. 2✭; GPU; 显存≥24G，可运行NVIDIA CUDA平台（参考：RTX3090）. 3✭; 内存; ≥64G. 4✭; 硬盘; ≥5T (≥1T固态). 5▲; 备用电源; ≥ 3KVA/2400W. 6✭; 质保; 原厂商三年整机保修及上门服务（提供针对本项目的原厂授权书及质保函）. 虚拟现实设备1套 序号; 参数类型; 参数要求. 1✭; 空间要求; 站（坐）姿无最小空间限制，追踪距离≥10米. 2✭; 视场角; ≥120度. 3✭; 音频输出; 内置. 4✭; 音频输入; 内置麦克风. 5✭; 头戴式设备佩戴要求; 1. 镜头距离可调（适配佩戴眼镜用户） 2. 可调双眼舒适度 3. 可调式耳机. 6✭; 操控要求; 沉浸式游戏操控设备，如：手柄、手环，等. 7✭; 开发要求1; 可与VR开发平台（如：Vizard，Unity）交互. 8▲; 开发要求2; 可兼容Arduino等开源开发平台. 9▲; 传输模式; 无线. 10✭; 质保; 原厂商三年整机保修及上门服务（提供针对本项目的原厂授权书及质保函）. 说明： 1、应标方须逐条响应参数（如不能逐条响应，视作负偏离），参数响应格式如下： 序号; 参数类型; 参数要求; 实际参数; 偏离情况（+/-/=）. 1✭; 空间要求; 站（坐）姿无最小空间限制，追踪距离≥10米. 2✭; 视场角; ≥120度. 3✭; 音频输出; 内置. 4✭; 音频输入; 内置麦克风. 5✭; 头戴式设备佩戴要求; 1. 镜头距离可调（适配佩戴眼镜用户） 2. 可调双眼舒适度 3. 可调式耳机. 6✭; 操控要求; 沉浸式游戏操控设备，如：手柄、手环，等. 7✭; 开发要求1; 可与VR开发平台（如：Vizard，Unity）交互. 8▲; 开发要求2; 可兼容Arduino等开源开发平台. 9▲; 传输模式; 无线. 10✭; 质保; 原厂商三年整机保修及上门服务（提供针对本项目的原厂授权书及质保函）. 说明： 1、加✭项为核心参数。 2、商家响应参数表中对应的参数如非负偏离，都必须在所提供投标型号彩页证明或白皮书等证明材料（证明材料须加盖原厂商鲜章（原件））中找到对应参数。 3、投标或询价现场，投标商需要提供投影机样机进行现场测试。 4、供应商自行勘查现场，提供项目所需的吊架、管材、线缆、转接头等所有配件，甲方不再另行付费。 |