仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 冷冻电镜结构解析工作站

项目预算：12万元

主要用途描述：用于冷冻电镜数据解析

参数要求： - GPU 4个；NVIDIA RTX3090Ti - 处理器：不低于32核64线程，2.5GHz基准主频 - 风冷散热 - 内存 1T ECC REG DDR4 3200MHZ - 硬盘1 960G企业级SSD 1T 1个,作为操作系统； - 硬盘2 970EVO 1T M.2 SSD 1个； - 硬盘3 16TB 7200RPM SATA 企业级机械硬盘 6个 - 电源 额定2400W 1个 - 机箱 静音机箱 1个 - 预装Ubuntu 20多国语言版操作系统及Motioncor, Relion 4.0，Cryosparc等电镜结构解析软件，自带系统和深度学习软件备份与恢复工具 - 保修 3年整机产品质保，原厂工程师上门服务，具备远程机器检测能力 - 承担包装及运输，送货上门