仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 化学危废防渗漏托盘 | 申购信息 | 化学危废暂存点规范布置耗材 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 徐老师 | 联系电话 | 85811837 |
| 主要用途描述：实验室危废防渗漏托盘 |  |  |  |
| 参数要求： 序号; 商品名称; 规格型号; 单位; 参照图片; 单价报价. 1; 化学危废防渗漏小号托盘; 聚乙烯材质，能否保证盛放1桶25L废液桶，尺寸需在335*335*58mm以上，静载50kg以上。; 个. 2; 化学危废防渗漏中号托盘; 聚乙烯材质，能否保证盛放2桶25L废液桶，尺寸需在660*360*120mm以上，静载150kg以上。; 个. |