仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 照相机及镜头

主要用途描述：教学使用

参数要求： 有效像素数; 1亿200万像素. 图像传感器; 尺寸为43.8mm x 32.9mm、具有原色滤镜的拜耳阵列 传感器清洁系统 超声波振动. 静态图像存储格式; 静止图像 JPEG (Exif Ver.2.3)*2, RAW : 14bit / 16bit RAW (RAF 原始格式), RAW+JPEG, 8-bit /16-bit(10-原始格式)， RAW+JPGE, 8-bit/16-bit(10-输出. 图像分辨率（像素）; L: (4:3) 11648×8736 / (3:2) 11648×7768 / (16:9) 11648×6552 / (1:1) 8736×8736 (65:24) 11648×4304 / (5:4) 10928×8736 / (7:6) 10192×8736 M: (4:3) 8256×6192 / (3:2) 8256×5504 / (16:9) 8256×4640 / (1:1) 6192×6192 (65:24) 8256×3048 / (5:4) 7744×6192 / (7:6) 7232×6192 S: (4:3) 4000×3000 / (3:2) 4000×2664 / (16:9) 4000×2248 / (1:1) 2992×2992 (65:24) 4000×1480 / (5:4) 3744×3000 / (7:6) 3504×3000. 镜头1配置; 8组10片(包括一片超低色散非球面镜片). 焦距(相当于35mm格式); f=63m (50mm). 视角; 46.9°. 最大光圈; F2.8. 最小光圈; F32. 光圈控制; - 光圈叶片数 9（圆形光圈叶片） - 档位大小 : 1/3EV (22 档). 镜头2结构; 11组14片 (包括 3 片非球面镜片、 1 片ED镜片和1片超级ED镜片). 焦距 (等效35mm格式); f=32-64mm (25-51mm). 视角; 81°-46.3°. 最大光圈; F4. 最小光圈; F32. 光圈控制; - 光圈叶片数 9（圆形光圈叶片） - 档位大小 : 1/3EV (19 档).